Produkt-Beschreibung

Kondensationshaube zu CucinaEVO 611T und 1011T

Ausführung

| Geräteart: | Kondensationshaube |  |
| --- | --- | --- |
| Abmessungen (B x T x H): | 550 x 828 x 150 |  |
| Anschlusswert Elektro: | 0,06 kW |  |
| Spannung: | 230 V |  |
| Lüfterstufen | 4 |  |
| Luftleistung | 600 m3/h |  |
| Betriebsgeräusch | 48,5 dBA (2) – 58,0 dBA (4) |  |
| Geräteschutzart: | Strahlwasserschutz IPx4 |  |
| Max. Energieverbrauch | 0,06 kW/h |  |

Besondere Merkmale

- Kompakte Aufsatzeinheit zu Salvis CucinaEVO 611T und 1011T.

- Kombination aus Haube und Dampfkondensator.

- Die Aussenkontur schliesst mit geringem Überstand mit dem Salvis CucinaEVO ab.

- Ansteuerung und Stromversorgung erfolgt über den Combi-Steamer.

- Automatisches Einschalten der Gebläsestufe 1 durch das Starten des Combi-Steamers.

- Vierstufige Gebläse-Luftleistung wird automatisch und in Abhängigkeit des Betriebszustandes von Salvis CucinaEVO gesteuert.

- Dämpfe und Wrasen werden während dem Garen über 4 Wärmetauscher auskondensiert.

- Direkter Kondensatablauf über das Abwassersystem des Combi-Steamers.

- Automatischer, Zeitrelais gesteuerter Gebläsenachlauf.

- Kondensations-Wirkungsgrad des Haubensystems liegt bei über 80 %.

Ausführung

- Gehäuse und Plattenkondensatoren aus Chromnickelstahl Werkstoff Nr. 1.4301.

- Oberfläche geschliffen.

- Mit herausnehmbaren Fettfiltern die in der Spülmaschine gereinigt werden können.

Technische Änderungen vorbehalten!

Hersteller: Salvis AG, Nordstrasse 15, 4665 Oftringen, Schweiz